## Reporte de Reparaciones
Policlínica Bancaria (POBA) - Control de Reparaciones e Incidencias
Nº Pedido | Fecha Pedido | Sector | Tarea / Incidencia | Solicitante | Operadores | Área Destino | Tipo / Subtipo | Cód. Patrimonio | Estado | Origen
26084 | 2026-09-17 10:37:18 | UIB | COLCHON DE AIRE | pcubas | Leandro AzagPrearez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000703519 | Cerrado | PDF
26085 | 2026-09-17 10:34:36 | Quirofano | Gancho para pie de suero | nsalgado | Perez Alan Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
26082 | 2026-09-17 10:24:50 | Supervision Enfermeria | colchon de aire | emaita | Leandro AzagPrearez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | C170700380 | Cerrado | PDF
26050 | 2026-09-15 10:36:21 | Rayos | Portátil UCO | mmarin | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
26021 | 2026-09-13 20:53:28 | Supervision Enfermeria | saturómetro de hab. 23 no censa | sramirez | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
26010 | 2026-09-11 13:17:58 | Supervision Enfermeria | desfibrilador | emaita | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000700897 | Cerrado | PDF
26005 | 2026-09-11 12:46:07 | Supervision Enfermeria | revision de aire acond. 174 | eguzman | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Pendiente | PDF
26004 | 2026-09-11 11:12:03 | UIB | camilla | pcubas | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Pendiente | PDF
25994 | 2026-09-11 08:58:26 | Quirofano | Cable de electrobisturí | nsalgado | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Pendiente | PDF
25991 | 2026-09-11 06:28:26 | Supervision Enfermeria | revision de monitor central de uco | framos | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Pendiente | PDF
25990 | 2026-09-10 20:54:10 | Supervision Enfermeria | COLCHON DE AIRE | ncarrasco | Perez Alan Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Pendiente | PDF
25988 | 2026-09-10 16:18:29 | Esterilizaciones | Colocacion de sal | afernandez | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25983 | 2026-09-10 12:47:39 | Seguridad y Vigilancia | CORREGIR EL DRENAJE DEL A/A Y COMPRESOR | fbustos | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25971 | 2026-09-10 08:10:01 | Jefaturas de Departamento | servicio | gsamaja | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000090374 | Cerrado | PDF
25969 | 2026-09-09 17:10:20 | Supervision Enfermeria | BRAZALETE DE TA | agonzalez | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25968 | 2026-09-09 14:43:22 | Supervision Enfermeria | camara de presion no invasiba | agonzalez | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25952 | 2026-09-09 08:56:22 | Supervision Enfermeria | box 7 de guardia: revision de manguito de tensiome | btolay | Sin Asignar | Patrimonio | / |  | Cerrado | PDF
25949 | 2026-09-09 08:14:19 | Kinesiologia | Reparacion de respirador | lcassani | Sin Asignar | Patrimonio | / |  | Pendiente | PDF
25947 | 2026-09-09 07:57:38 | Supervision Enfermeria | colchón de aire | emaita | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000703292 | Cerrado | PDF
25948 | 2026-09-09 07:57:38 | Supervision Enfermeria | colchón de aire | emaita | Perez Alan | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 0000703522 | Cerrado | PDF
25943 | 2026-09-08 16:13:04 | Enfermeria 9 | reparacion aire acondicionado | mvazquez | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25940 | 2026-09-08 13:13:46 | Supervision Enfermeria | saturometro | emaita | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25935 | 2026-09-08 10:29:23 | Supervision Enfermeria | Cambio de monitor | emaita | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25929 | 2026-09-08 09:48:50 | Supervision Enfermeria | tensiometro | emaita | Perez Alan Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25930 | 2026-09-08 09:48:50 | Supervision Enfermeria | tensiometro | emaita | Leandro AzagPrearez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25931 | 2026-09-08 09:48:50 | Supervision Enfermeria | colchon de aire | emaita | Leandro AzagPrearez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Pendiente | PDF
25927 | 2026-09-08 08:20:33 | Cardiologia | Grabadora de Mapa (4-1081-1015) | aasencio | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000011105 | Pendiente | PDF
25921 | 2026-09-07 15:17:19 | Supervision Enfermeria | regulacion de temperatura ucc1 | agonzalez | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25915 | 2026-09-07 10:15:01 | Supervision Enfermeria | monitor central | emaita | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000011619 | Cerrado | PDF
25910 | 2026-09-07 08:39:22 | Auditoria | aire acondicionado | oacosta | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25898 | 2026-09-04 10:08:43 | Supervision Enfermeria | colchon de aire | emaita | Leandro Azagra | Patrimonio | / | 2022070172 | Cerrado | PDF
25899 | 2026-09-04 10:08:43 | Supervision Enfermeria | colchon de aire | emaita | Leandro AzagPrearez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 2020091768 | Cerrado | PDF
25897 | 2026-09-04 10:06:21 | Gastroenterologia | reparacion de endoscopio | fkonopka | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000704895 | Pendiente | PDF
25896 | 2026-09-04 09:13:36 | Supervision Enfermeria | cable paciente | emaita | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25894 | 2026-09-04 09:07:46 | Servicios Generales | colocar el mobiliario hab 95 | marmayor | Sin Asignar | Patrimonio | / |  | Cerrado | PDF
25888 | 2026-09-03 16:38:49 | Supervision Enfermeria | hab 91 revision de tensiometro de pared | btolay | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25878 | 2026-09-03 10:01:06 | Supervision Enfermeria | Oximetro | emaita | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25876 | 2026-09-03 08:56:10 | Supervision Enfermeria | revisión de tensiómetro de pared hab 223 enf 9 | eguzman | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25877 | 2026-09-03 08:56:10 | Supervision Enfermeria | revisión de laringoscopio de carro de paro de enfe | eguzman | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25872 | 2026-09-02 15:41:55 | Esterilizaciones | Colocacion de sal | afernandez | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25873 | 2026-09-02 15:41:55 | Esterilizaciones | Solicitud de servicio tecnico | afernandez | . FAETA | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Pendiente | PDF
25870 | 2026-09-02 13:10:08 | Nefrologia | revision y arreglo maquina de hemodialisis | sbutto | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Pendiente | PDF
25858 | 2026-09-02 10:24:14 | Hemoterapia | Reparación, revisión de agitador | afuertes | externo proveEeledcotrromedicina SIM | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Pendiente | PDF
25860 | 2026-09-02 10:18:17 | Seguridad e Higiene | Pedido | mmena | Perez Alan Leandro Azagra | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25848 | 2026-09-01 15:45:08 | Supervision Enfermeria | tensiometro de pared | rparisi | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25844 | 2026-09-01 12:08:06 | Supervision Enfermeria | motor de colchon | emaita | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000702735 | Cerrado | PDF
25841 | 2026-09-01 10:50:01 | Quirofano | Tornillo de piernera | nsalgado | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | M1-32006049 | Cerrado | PDF
25840 | 2026-09-01 10:31:46 | Tomografia | UPS | mmarin | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 732205501549 | Cerrado | PDF
25837 | 2026-09-01 09:00:20 | Supervision Enfermeria | revision de bomba de alimento, rotulada en supervision | btolay | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 7751942/22327459 | Pendiente | PDF
25838 | 2026-09-01 09:00:20 | Supervision Enfermeria | hab 68, revision de tensiometro de pared | btolay | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25820 | 2026-08-31 08:45:26 | Supervision Enfermeria | brazalete | emaita | Leandro AzagPrearez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25814 | 2026-08-30 07:04:12 | Supervision Enfermeria | arreglo d computadora y monitor de ucc2 | framos | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25802 | 2026-08-28 15:24:00 | Seguridad y Vigilancia | REPARACIÓN HANDY NRO C2511263 | fbustos | externo proveedor | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 0000704437 | Cerrado | PDF
25807 | 2026-08-28 15:07:11 | Quirofano | Caloventor 3M | jbulzomi | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000703703 | Cerrado | PDF
25798 | 2026-08-28 13:32:35 | Esterilizaciones | Mantenimiento aire acondicionado | krivas | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Pendiente | PDF
25794 | 2026-08-28 10:37:11 | Supervision Enfermeria | arreglo de aire acondicionado de hab 244 | eguzman | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25782 | 2026-08-27 15:02:45 | Supervision Enfermeria | manguito de la presion no invasiva | agonzalez | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 6266 | Cerrado | PDF
25759 | 2026-08-27 08:11:19 | Supervision Enfermeria | camara | emaita | Leandro Azagra | Patrimonio | / |  | Cerrado | PDF
25756 | 2026-08-26 20:12:55 | Supervision Enfermeria | Colchon de aire pinchado | ncarrasco | Perez Alan Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000702738 | Cerrado | PDF
25755 | 2026-08-26 20:09:15 | Supervision Enfermeria | manguito de lapresion no invasiva | agonzalez | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 6272 | Cerrado | PDF
25752 | 2026-08-26 14:47:56 | Quirofano | Sensor de O2 | jbulzomi | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Mantenimiento | KG-2A011444 | Cerrado | PDF
25749 | 2026-08-26 12:14:19 | Infectologia | reposición de 1 silla alta y1 silla comun | ggallo | Perez Alan | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25748 | 2026-08-26 12:01:30 | UIB | TENSIOMETRO | pcubas | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000703283 | Cerrado | PDF
25746 | 2026-08-26 11:39:18 | Seguridad y Vigilancia | Aire Acondicionado del 1er Piso Ala oeste | fbustos | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | DAIKIN | Pendiente | PDF
25729 | 2026-08-26 07:24:35 | Supervision Enfermeria | Brazalete | emaita | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000704047 | Cerrado | PDF
25723 | 2026-08-25 12:37:09 | Direccion | RETIRO CAJA GUARDIA INTERNAQDO | cmessina | Leandro Azagra | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25718 | 2026-08-25 09:27:26 | Tomografia | AACC Tomografía | mmarin | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 211217IDU987270401 | Pendiente | PDF
25705 | 2026-08-24 09:19:39 | Gastroenterologia | arreglo de endoscopio | fkonopka | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000702641 | Cerrado | PDF
25696 | 2026-08-24 07:38:37 | Direccion | silla consultorio 3 guardia ambulatorio | cmessina | Perez Alan | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25695 | 2026-08-23 16:51:00 | Calidad de Atencion paciente | falta 1 silla hab 46 | jibanez | Perez Alan | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Anulado | PDF
25690 | 2026-08-23 13:10:46 | Calidad de Atencion paciente | Cambio de caloventor de la hab 69 | jibanez | externo proveedor | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Anulado | PDF
25687 | 2026-08-21 16:37:01 | Supervision Enfermeria | Colchon de aire pinchado | ncarrasco | Perez Alan Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25686 | 2026-08-21 15:36:01 | Quirofano | Mesa de tracción | jbulzomi | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000704697 | Pendiente | PDF
25682 | 2026-08-21 12:58:52 | Cardiologia | grabadora de Holter 3B1051215 | aasencio | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000011101 | Pendiente | PDF
25680 | 2026-08-21 11:23:39 | Secretarias Departamentales | aire acondicionado | dfaure | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25679 | 2026-08-21 10:38:35 | Caja | Revisar aire acondicionado 1º ala oeste cons.Nº 4 | rbellio | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 4819E01418OI | Cerrado | PDF
25677 | 2026-08-21 09:40:59 | Supervision Enfermeria | cable paciente | emaita | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000704046 | Cerrado | PDF
25676 | 2026-08-21 08:24:26 | Direccion | MICROFONOS | cmessina | Leandro Azagra | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25673 | 2026-08-20 16:40:15 | Esterilizaciones | LUBRICANTE | krivas | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25671 | 2026-08-20 13:32:34 | UIB | OTOSCOPIO | pcubas | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000011620 | Cerrado | PDF
25672 | 2026-08-20 13:32:34 | UIB | ARREGLO DE HANDY | pcubas | externo proveedor | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 0000704462 | Pendiente | PDF
25667 | 2026-08-20 12:41:11 | Supervision Enfermeria | HAB 160 aire acondicionado | btolay | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 393CHA2436 | Cerrado | PDF
25665 | 2026-08-20 10:13:37 | UIB | COLCHON DE AIRE | pcubas | Perez Alan Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25664 | 2026-08-20 09:46:24 | Servicios Generales | MOBILIARIO | mgutierrez | Leandro AzagPrearez Alan | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25657 | 2026-08-20 09:11:40 | Cardiologia | manguera (MAPA) | aasencio | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25643 | 2026-08-19 09:15:23 | Quirofano | Sensor de O2 | nsalgado | Electromedicina SIM | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | KG-2A011444 | Cerrado | PDF
25628 | 2026-08-18 11:42:38 | Supervision Enfermeria | saturom hab 24 | rdiaz | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25629 | 2026-08-18 11:20:17 | Supervision Enfermeria | ARREGLO DE AIRE ACOND. HAB 245 | btolay | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 173CSI0266 | Cerrado | PDF
25621 | 2026-08-18 09:09:37 | UIB | MOTOR | pcubas | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25618 | 2026-08-18 09:04:34 | Supervision Enfermeria | Triage de guardia: revision de aire acondicionado | btolay | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 4819E01390OI | Cerrado | PDF
25617 | 2026-08-18 09:03:27 | Cardiologia | aire acondicionado (No Funcionan) | aasencio | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 2023A2919 | Cerrado | PDF
25616 | 2026-08-18 08:22:48 | Supervision Enfermeria | aire acondic | rdiaz | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25606 | 2026-08-16 07:10:57 | Supervision Enfermeria | reparacion de manguera de respirador | framos | Leandro AzagPrearez Alan Electromedicina SIM | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | K61087 (Backup SIM) | Cerrado | PDF
25604 | 2026-08-15 13:28:42 | Supervision Enfermeria | Bic de alimetacion avisa oclusion | sramirez | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 7751942/22327459 | Cerrado | PDF
25603 | 2026-08-15 11:59:27 | Supervision Enfermeria | Saturometro de hab. 22 sin funcionar | sramirez | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25593 | 2026-08-14 10:17:46 | Supervision Enfermeria | hab 90, revision de control de cama ortopedica | btolay | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25586 | 2026-08-13 14:42:36 | Direccion | aire acondicionado guardia consul 2 | cmessina | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 472LFC1259 | Cerrado | PDF
25583 | 2026-08-13 12:54:28 | Traumatologia | Reparación sierra oscilante OyT | dchung | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000319723 | Pendiente | PDF
25582 | 2026-08-13 12:13:35 | Quirofano | Monitor de traslado | jbulzomi | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000011585 | Cerrado | PDF
25578 | 2026-08-13 09:54:30 | Guardia | aires aco. | dquiroga | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25576 | 2026-08-13 09:05:03 | Calidad de Atencion paciente | SOLICITO REPARAR A,ACONDICIONADO HAB 243 | mfranco | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 313CSI0790 | Anulado | PDF
25574 | 2026-08-13 06:53:48 | Supervision Enfermeria | Aire acondicionado Enf 15 Hab 243 | sbareiro | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 313CSI0790 | Cerrado | PDF
25573 | 2026-08-12 20:51:02 | Supervision Enfermeria | bomba de medicacion | agonzalez | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 019080/20589104 | Cerrado | PDF
25566 | 2026-08-12 11:39:47 | Supervision Enfermeria | box 8 revision de frasco de aspiracion | btolay | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25564 | 2026-08-12 11:16:03 | UIB | ARREGLO OTOSCOPIO | pcubas | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | Quantus | Cerrado | PDF
25563 | 2026-08-12 09:27:33 | Direccion | cambio pilas cotrol remoto guardia | cmessina | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 442T074976 | Cerrado | PDF
25555 | 2026-08-11 13:29:55 | Supervision Enfermeria | arreglo aire acond, hab 241 enf 15 | eguzman | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 173CSI0536 | Cerrado | PDF
25550 | 2026-08-11 12:27:09 | Quirofano | Sensor de O2 de Q1 | nsalgado | Electromedicina SIM | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | KG-2A011541 | Cerrado | PDF
25548 | 2026-08-11 10:34:10 | Cardiologia | manguito cuff (presurometria) x 2 | aasencio | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25545 | 2026-08-11 08:32:10 | Oftalmologia | reparacion de mesa | fcarrara | Perez Alan | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25543 | 2026-08-11 06:44:35 | Supervision Enfermeria | arreglo de saturómetro de cc1 cama23 | rchambi | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25535 | 2026-08-10 11:20:27 | Servicios Generales | Limpiar el equipo de rx ambulatorio | marmayor | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Mantenimiento |  | Pendiente | PDF
25533 | 2026-08-10 09:24:09 | Rayos | Impresora CR | mmarin | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Anulado | PDF
25528 | 2026-08-10 08:00:00 | Supervision Enfermeria | ucc1 | rdiaz | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25526 | 2026-08-10 07:40:58 | Caja | Revisar aire acondicionado 2º ala oeste | rbellio | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | Armstrong Air | Pendiente | PDF
25523 | 2026-08-09 16:15:57 | Calidad de Atencion paciente | solicito termometro para UR | jibanez | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Mantenimiento |  | Anulado | PDF
25517 | 2026-08-09 09:16:38 | Calidad de Atencion paciente | ver heladera enfermería 15 | jibanez | Perez Alan | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25516 | 2026-08-09 09:16:38 | Calidad de Atencion paciente | ver tensiometro hab 67 | jibanez | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25513 | 2026-08-07 18:46:08 | Enfermeria Uco | revision laringoscopio carro de para UCO | mvazquez | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25511 | 2026-08-07 15:34:12 | Supervision Enfermeria | monitor cama 20 | agonzalez | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 6268 | Cerrado | PDF
25509 | 2026-08-07 15:19:20 | Esterilizaciones | Revision del equipo de vaper | afernandez | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25510 | 2026-08-07 15:19:20 | Esterilizaciones | Revicion del compresor | afernandez | Perez Alan | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 0000705237 | Cerrado | PDF
25508 | 2026-08-07 14:53:57 | Tomografia | ESCRITORIO Y MODULARES | mmarin | Leandro AzagPrearez Alan | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25507 | 2026-08-07 13:09:44 | UIB | CAMILLA | pcubas | Sin Asignar | Patrimonio | / |  | Cerrado | PDF
25503 | 2026-08-07 11:31:12 | Laboratorio | Aires acondicionados | acano | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25496 | 2026-08-07 08:33:50 | Kinesiologia | Reparacion de respirador | lcassani | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | C61058 | Cerrado | PDF
25494 | 2026-08-07 08:18:07 | Quirofano | Camilla MindRay Quirófano 5 | nsalgado | Electromedicina SIM | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | M1-32006049 | Cerrado | PDF
25495 | 2026-08-07 08:18:07 | Quirofano | Camilla Pettinari Q1 | nsalgado | Electromedicina SIM | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000705445 | Pendiente | PDF
25493 | 2026-08-07 08:05:43 | Supervision Enfermeria | aire acondicionado | rdiaz | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25491 | 2026-08-07 03:21:47 | Supervision Enfermeria | ARREGLO DE FICHA DE CABLE PTE DE UCC1 CAMA 24 | rchambi | Sin Asignar | Patrimonio | / |  | Cerrado | PDF
25488 | 2026-08-06 16:43:28 | Quirofano | laringoscopio | jbulzomi | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25477 | 2026-08-06 10:22:08 | Supervision Enfermeria | revision de sillon de hab 166, enf 6,gracias | eguzman | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25476 | 2026-08-06 10:01:57 | Oftalmologia | ARREGLO DE PULSADOR | fcarrara | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 2243 | Cerrado | PDF
25469 | 2026-08-05 17:35:34 | Quirofano | Sensor de O2 | jbulzomi | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | KG-2A011541 | Cerrado | PDF
25468 | 2026-08-05 14:47:35 | Tomografia | llamador de pacientes | mmarin | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Mantenimiento |  | Cerrado | PDF
25467 | 2026-08-05 14:27:15 | Enfermeria Uco | cambio brazalete TA HAB 258 | mvazquez | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Anulado | PDF
25466 | 2026-08-05 14:27:15 | Enfermeria Uco | cambio brazalete TA HAB 258 | mvazquez | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25465 | 2026-08-05 13:35:47 | Supervision Enfermeria | ARREGLO DE AIRE ACOND. HAB169 | eguzman | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 393CHA2343 | Cerrado | PDF
25462 | 2026-08-05 12:40:39 | Quirofano | Cable rojo/negro | nsalgado | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25451 | 2026-08-05 09:37:47 | UIB | BOMBA DE INFUSION | pcubas | Electromedicina SIM | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000001958 | Cerrado | PDF
25450 | 2026-08-05 09:34:06 | UIB | ASPIRADOR | pcubas | Sin Asignar | Patrimonio | / |  | Anulado | PDF
25449 | 2026-08-05 09:02:53 | Supervision Enfermeria | tensiometro hab 57 | rdiaz | Perez Alan Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25445 | 2026-08-04 15:05:46 | Supervision Enfermeria | MONITOR DEL BOX 5 DE LA GUARDIA | agonzalez | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 6262 | Cerrado | PDF
25443 | 2026-08-04 14:01:54 | Supervision Enfermeria | revision de aspirador portatil, poca potencia | btolay | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Anulado | PDF
25442 | 2026-08-04 14:01:54 | Supervision Enfermeria | revision de aspirador portatil, poca potencia | btolay | ElectromedicLineaa nSdIMro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000008888 | Cerrado | PDF
25441 | 2026-08-04 12:16:49 | Supervision Enfermeria | tensiometro hab 258 A | rdiaz | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25430 | 2026-08-03 14:44:43 | Esterilizaciones | Autoclave 1 | krivas | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000703134 | Cerrado | PDF
25432 | 2026-08-03 14:44:43 | Esterilizaciones | LIMPIADOR 3M | krivas | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25433 | 2026-08-03 14:44:43 | Esterilizaciones | Colocacion de sal | krivas | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25428 | 2026-08-03 13:43:13 | Calidad de Atencion paciente | SOLICITO REPARAR EQUIPO DE A,A | mfranco | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 5200A0020025 | Cerrado | PDF
25426 | 2026-08-03 12:22:23 | Rayos | Portatil UCO y UCC | mmarin | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25425 | 2026-08-03 11:20:39 | Supervision Enfermeria | aire acondicionado ucc 1 | rdiaz | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25410 | 2026-07-31 14:20:15 | Enfermeira UTI | regulacion temperatura A/C UCC1 | mvazquez | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25405 | 2026-07-31 11:10:28 | Supervision Enfermeria | Hab 97B, revision de barandas de cama | btolay | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25401 | 2026-07-31 08:08:38 | Oftalmologia | foco consultorio | fcarrara | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25403 | 2026-07-31 08:08:38 | Oftalmologia | tonometro de lampara de hendidura consultorio 2 | fcarrara | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25392 | 2026-07-30 10:57:17 | UIB | TENSIOMETRO GUARDIA | pcubas | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25387 | 2026-07-30 09:51:56 | UIB | tensiometro | pcubas | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25385 | 2026-07-30 07:30:30 | Direccion | monitor office enfermeria guardia | cmessina | Sin Asignar | Patrimonio | / |  | Pendiente | PDF
25375 | 2026-07-29 11:00:40 | Hemoterapia | aire acondicionado | afuertes | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 511IXRQ0N518 | Cerrado | PDF
25374 | 2026-07-29 09:15:08 | Supervision Enfermeria | Mantenimiento de aire acondcicionado de UCC1 | sramirez | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25369 | 2026-07-28 12:50:06 | Patrimonio | Reparacion Cable paciente ECG | jlucero | externo proveCeadrdoirotecnica S.R.L. | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25370 | 2026-07-28 12:48:38 | Supervision Enfermeria | Revision de Bic de alimetacion | sramirez | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25365 | 2026-07-28 12:33:11 | UIB | COLCHON DE AIRE | pcubas | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25364 | 2026-07-28 11:30:59 | Quirofano | sensor de O2 | nsalgado | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Mantenimiento |  | Cerrado | PDF
25362 | 2026-07-28 08:39:36 | Supervision Enfermeria | solicito revision de bomba de infusion | btolay | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25358 | 2026-07-27 15:17:32 | Supervision Enfermeria | no funciona aire acondicionado | rparisi | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 393CHA2436 | Cerrado | PDF
25356 | 2026-07-27 13:06:36 | Rayos | UPS Vitrea | mmarin | Perez Alan | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25351 | 2026-07-27 10:18:37 | Supervision Enfermeria | tensiometro | rdiaz | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25352 | 2026-07-27 10:18:37 | Supervision Enfermeria | tensiometro | rdiaz | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25349 | 2026-07-27 09:56:37 | UIB | COLCHON E AIRE | pcubas | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25350 | 2026-07-27 09:56:37 | UIB | COLCHON DE AIRE | pcubas | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25346 | 2026-07-27 08:28:48 | Supervision Enfermeria | BOX 8 brazalete de tensiometro no insufla | btolay | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25345 | 2026-07-27 08:17:01 | Docencia | Aumentar el numero de sillas. | dgoldenberg | Perez Alan | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25343 | 2026-07-26 21:10:02 | Supervision Enfermeria | Termometro de hab. 215 roto | sramirez | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25341 | 2026-07-24 17:45:40 | Supervision Enfermeria | MONITOR ucc1 | agonzalez | Perez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | M006987 | Cerrado | PDF
25340 | 2026-07-24 15:56:35 | Calidad de Atencion paciente | HAB 235 :AIRE ACONDICIONADO | mfranco | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 1923A0503 | Cerrado | PDF
25336 | 2026-07-24 12:12:27 | Direccion | monitor | cmessina | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000702140 | Cerrado | PDF
25329 | 2026-07-24 09:16:36 | Quirofano | Consola de electrobisturí | nsalgado | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000704333 | Pendiente | PDF
25331 | 2026-07-24 09:00:50 | Kinesiologia | Disco plano magnetoterapia | lcassani | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25325 | 2026-07-23 15:49:35 | Quirofano | Laringioscopio | jbulzomi | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25324 | 2026-07-23 13:33:51 | Nefrologia | Dos filtros para osmosis portatil | sbutto | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Mantenimiento | 0000703775 | Cerrado | PDF
25322 | 2026-07-23 12:50:37 | UIB | CCOLCHON DE AIRE | pcubas | Perez Alan Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25317 | 2026-07-23 11:05:06 | Supervision Enfermeria | Brazalete | emaita | Perez Alan Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25318 | 2026-07-23 11:00:03 | Supervision Enfermeria | ECG guardia | rdiaz | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000011729 | Cerrado | PDF
25312 | 2026-07-23 08:26:22 | Supervision Enfermeria | Monitor | emaita | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | M006987 | Cerrado | PDF
25311 | 2026-07-23 08:10:13 | Calidad de Atencion paciente | AIRE ACONDICIONADO HAB 120 | ftorres | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 195CF10285 | Cerrado | PDF
25307 | 2026-07-22 14:55:57 | Jefaturas de Departamento | computadora digital | gsamaja | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25302 | 2026-07-22 14:16:24 | Supervision Enfermeria | box 6 | rdiaz | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25301 | 2026-07-22 14:09:35 | Clinica Medica | Derivación V2 ECG | jtorres | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 5985 | Cerrado | PDF
25299 | 2026-07-22 12:49:58 | Quirofano | Brazalete tensiómetro | nsalgado | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25296 | 2026-07-22 11:15:20 | Cardiologia | Arreglo de mapa | hcanevaro | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 4-1098-1015 | Cerrado | PDF
25297 | 2026-07-22 11:13:53 | Servicios Generales | refrigeracion | mgutierrez | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 103CSI1720 | Cerrado | PDF
25295 | 2026-07-22 09:50:43 | Kinesiologia | Reparacion de disco plano de Magnetoterapia | lcassani | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Pendiente | PDF
25290 | 2026-07-21 16:01:20 | Direccion | REPACION AIRE 163 | cmessina | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 393CHA2508 | Cerrado | PDF
25289 | 2026-07-21 15:32:05 | Supervision Enfermeria | aire acondicionado no funciona | rparisi | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 393CHA2508 | Cerrado | PDF
25286 | 2026-07-21 14:11:46 | Caja | Revisar Aire acondicionado de Tesoreria | rbellio | SAENEAS S.A. | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | RF08287HB276837 (Hitachi) | Cerrado | PDF
25282 | 2026-07-21 12:43:58 | Rayos | CR 1º piso | mmarin | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25273 | 2026-07-21 08:22:10 | Calidad de Atencion paciente | Reparacin y ajuste de mesa de comer | mfranco | Perez Alan | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25267 | 2026-07-20 12:39:38 | Guardia | reparar luz laringoscopio | dquiroga | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000704084 | Cerrado | PDF
25266 | 2026-07-20 09:17:32 | Supervision Enfermeria | cable paciente | emaita | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25263 | 2026-07-20 09:04:21 | Supervision Enfermeria | estetoscopio | emaita | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25265 | 2026-07-20 09:04:21 | Supervision Enfermeria | Monitor | emaita | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000011618 | Cerrado | PDF
25259 | 2026-07-20 07:19:58 | UIB | cable | pcubas | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25242 | 2026-07-17 17:12:54 | Supervision Enfermeria | revisión bomba de alimentación | rparisi | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 7751942/22149233 | Cerrado | PDF
25238 | 2026-07-17 14:55:36 | Quirofano | Tapizado de camilla | jbulzomi | externo proveedor | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25237 | 2026-07-17 14:55:36 | Quirofano | Mariposa de aire comprimido | jbulzomi | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Pendiente | PDF
25234 | 2026-07-17 14:45:10 | Seguridad y Vigilancia | Arreglo de Handy | fbustos | externo proveedor | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 0000704436 | Cerrado | PDF
25229 | 2026-07-17 11:49:34 | Quirofano | Cable rojo/negro | nsalgado | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25227 | 2026-07-17 11:47:03 | Quirofano | Desfribilador | nsalgado | ElectromedicLineaa nSdIMro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000705382 | Cerrado | PDF
25222 | 2026-07-17 09:31:12 | Seguridad y Vigilancia | SILLA DE PUESTO 1035 | fbustos | Perez Alan Leandro Azagra | Patrimonio | Bienes de uso / Otros |  | Cerrado | PDF
25232 | 2026-07-17 07:54:57 | Calidad de Atencion paciente | Reparación de mesa de comer - Hab. 234 | mfranco | Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion |  | Cerrado | PDF
25215 | 2026-07-17 05:53:53 | Supervision Enfermeria | Colchon de aire pinchado | digonzalez | Leandro Azagra | Patrimonio | Bienes de uso / Otros | 0000702732 | Cerrado | PDF
25184 | 2026-07-15 09:25:06 | UIB | MOTOR | pcubas | Perez Alan Leandro Azagra | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000702738 | Cerrado | PDF
25168 | 2026-07-14 09:14:36 | Supervision Enfermeria | monitor box 6 | rdiaz | Leandro AzagPrearez Alan | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 6272 | Cerrado | PDF
25056 | 2026-07-03 11:24:58 | Kinesiologia | UCC! | lcassani | Electromedicina SIM | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000702349 | Cerrado | PDF
25019 | 2026-07-01 12:09:10 | Rayos | ARco en C | mmarin | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000703969 | Cerrado | PDF
24676 | 2026-06-08 10:45:17 | Laboratorio | REPARACION MECHERO ELECTRICO LABORATORIO | lmassa | externo proveedor | Patrimonio | Equipamiento Medico / Reparacion | 0000702095 | Cerrado | PDF